| Projektnummer | Auftragserteilung |  |
| --- | --- | --- |
| KST 226326207 | 22601004853 |  |

Messtermin: 	 08.04.2026 / 8-10 Uhr	 Messtechniker:       Stephan Brecht

Erstmeldung durch:	 Email am 02.04.2026 durch Frau Jessica Agro

| : Fa. Brasa |  | Messort / Objekt: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name: |  | Name: | Arnold Huebschen |
| Straße: | Schlackenbergerstr.33 | Straße: | Saarburger Str.2 |
| Ort: | 66386 St. Ingbert | Ort: | 54329 Konz |
| Telefon: |  | Telefon: | 06501 12122 |
| Mobil: |  | Mobil: | 0160 2516620 |
| Email: |  | Siehe Kunde |  |

Schadensbild / Anlass der Messung:

Feuchteschaden Druckabfall Wasserverlust Wasseraustritt Schimmel

Anwesende:

Eigentümer Mieter Installateur Hausmeister HV Versicherung

Ergebnis der Überprüfung:

Ursache gefunden: Ursache freigelegt Notabdichtung

| Weiteres Vorgehen: | abgesprochen mit: |
| --- | --- |
| Abzustimmen mit Techn. Trocknung Fußbodenheizung Reparatur durch Installateur Folgegewerke erforderlich Ersatzfliesen vorhanden Rückbau erforderlich Schimmelbeseitigung erforderlich Inlinereinzug ist zu prüfen Demontage erforderlich Folgetermin erforderlich Info an Aqua-Radar Sonstiges: Dachdecker |  |

| Eingesetzte Verfahren und Technik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sichtprüfung | Feuchtemessung | Druckprobe | Thermografie |
| Elektroakustik | Leitungsortung | Tracergas | Rohrkamera |
| Endoskopie | Färbemittel | Spülung | Leitfähigkeit |

Einsatzbericht

Im Schadenbereich werden keine wasserführenden Leitungen vermutet bzw.wasserführende Leitungen konnten als mögliche Schadenursache am Messtag ausgeschlossen werden. Zwecks weiterer Schadensfindung ist seitens des AGs (Nachbar Frau Treinen) der Einsatz einer Fachfirma für Dachdeckerarbeiten zu prüfen und bauseits zu beauftragen. Der Wasserschaden kommt von der Dachfläche Haus Nr. 4 Frau Treinen. Haus Nr 2 Herr Huebchen ist nicht betroffen.

Schaden gefunden Ja

Bilddokumentation

1. Bild Ort der Aufnahme: Frau Treinen Nachbarhaus Nr. 4 Dokumentation: Außenansicht

2. Bild Ort der Aufnahme: Außenansicht, Konz, Huebschen Dokumentation: Ansicht Schadenbereich-Wasserfleck an der Außenfassade Haus Nr. 4, Treinen, Haus steht an Haus Nr 2.

3. Bild Ort der Aufnahme: Außenansicht, Konz, Huebschen Dokumentation: Zwecks weiterer Schadensfindung ist seitens des AGs (Nachbar Frau Treinen) der Einsatz einer Fachfirma für Dachdeckerarbeiten zu prüfen und bauseits zu beauftragen. Der Wasserschaden kommt von der Dachfläche Haus Nr. 4 Frau Treinen.

4. Bild Ort der Aufnahme: Außenansicht, Konz, Huebschen Dokumentation: Sichtbare Wasserspüren unter dem Dach Haus Nr. 4, stellenweise ist der Putz ausgespült

5. Bild Ort der Aufnahme: Außenansicht, Konz, Huebschen Dokumentation: Ansicht eines Thermogramms mit Anzeige von Temperaturunterschieden, die den Feuchteverlauf an der Oberfläche der Außenfassade Haus Nr. 4 andeuten.

6. Bild Ort der Aufnahme: Außenansicht, Konz, Huebschen Dokumentation: Ansicht einer punktuellen Feuchtemessung Im Wandbereich an der Außenfassade unterhalb des Daches Haus Nr.4 mit Anzeige eines erhöhten Wertes, Wertebereich 0-200 Digits.

7. Bild Ort der Aufnahme: Abstellraum, Konz, Frau Treinen, Haus Nr. 4 Dokumentation: Sichtbare Wasserflecken an den Wänden und Decke vorhanden

8. Bild Ort der Aufnahme: Abstellraum, Konz, Frau Treinen, Haus Nr. 4 Dokumentation: Ansicht einer punktuellen Feuchtemessung Im Wandbereich mit Anzeige eines erhöhten Wertes, Wertebereich 0-200 Digits.

9. Bild Ort der Aufnahme: Abstellraum, Konz, Frau Treinen, Haus Nr. 4 Dokumentation: Ansicht eines Thermogramms mit Anzeige von Temperaturunterschieden, die den Feuchteverlauf an der Oberfläche der Wand andeuten.

Abrechnung

| Zeiterfassung | von | bis |
| --- | --- | --- |
| Arbeitszeit: 08.04.2026 | 8:00 | 10:30 |
| Arbeitszeit: |  |  |